附件：

一、设备名称及数量

新生儿监护仪        4台

二、技术参数

- 新生儿专用监护仪。

- 便携式一体化监护仪

- ≥8.4英寸led背光液晶触控显示屏，中文操作

- 具备各项报警功能，并且音量可调节

- 具备呼吸暂停自救功能；经皮二氧化碳检测功能；婴儿保暖箱氧浓度监测功能☆

- 标配：心电，血氧，脉搏，无创血压，呼吸，体温监测

- 采用新生儿专用配件：包括1-4号新生儿专用血压袖带，新生儿捆绑硅胶绑带式血氧监测

- 外部接口包括：usb接口，网口

- 标配可充电锂电池，电池可单独供应机器使用≥2小时。

- 提供中文说明书，简易操作指南，维修资料

- 具有大字体显示功能。

三、投标资料要求：

1. 投标人所在单位的企业营业执照、医疗器械生产/经营许可证、医疗器械注册证，医疗器械注册登记表（复印件）；

2. 技术参数响应表；

3. 设备配置清单；

4. 产品检测报告；

5. 产品的宣传彩页；

6. 售后服务及质量承诺（含合同签订后产品到货时间）；

7、提供产品省内三甲医院用户或华东地区三甲医院用户名单，并提供合同复印件或发票复印件加盖公章，否则为无效标。

联系地址：黄山市人民医院采购中心

联系人：邹老师

联系电话：0559-2533342

邮政编码：245000

标书一式三份，标有目录和页码，并进行装订，否则废标处理。

（备注：邮寄资料时，请注明“新生儿监护仪”的字样。）