附件1： 采购清单

| 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 腊块柜 | 3 | 尺寸：1295*450*478 材质：采用优质冷轧钢板精细加工而成，内部导轨为模压成型，有较好的耐压性和承重性；存档盒由高强度的工程塑料隔条分割，具有强度高、寿命长、易清洗等特征； 设计：分体设计，更方便移动和摆放；密集抽拉式设计，容量大，操作方便； 容量：配备底座，每组3节，每节6抽；每抽屉存放蜡块610只，共存放蜡块11000只左右。 其他：防蛀、防盗、防火、防霉、防潮 参考样式：见附件2 |
| 切片柜 | 3 | 尺寸：1295*403*478 材质：采用优质冷轧钢板精细加工而成，内部导轨为模压成型；玻片专用抽屉采用进口ABS板式滑道，具有防滑功能； 设计：配备底座，分体设计，方便移动和摆放； 容量：共有抽屉54个,每抽屉存放玻片850张，共可存放玻片45000张以上； 其他：防蛀、防盗、防火、防霉、防潮 参考样式：见附件2 |