附件：

（一）具体工作范围

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 点位数量 | 类别 |
| 1 | 内科楼8楼 | 1 | 生活饮用水 |
| 2 | 门诊10楼 | 1 | 生活饮用水 |
| 3 | 新大楼-2楼 | 2 | 生活饮用水，需检测臭氧量 |
| 4 | 新大楼7楼 | 1 | 生活饮用水，需检测臭氧量 |
| 5 | 新大楼17楼 | 1 | 生活饮用水，需检测臭氧量 |
| 6 | 污水处理站 | 进出口 | 污水 |

（二）委托检测项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 | 检测项目 | 频次 | 备 注 |
| 1 | 生活饮用水 | PH值、耗氧量、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、余氯、挥发酚类、叶绿素a、石油类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、悬浮物 | 2次/年 |  |
| 2 | 污水 | PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氯、生活需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数 | 2次/年 |  |