电子血压计技术参数

- 基本要求：

1、便携上臂式电子血压计，采购数量按照临床科室计划提供，招标有效期两年；

2、产品必须具有有效的医疗器械注册证；

3、所投产品主机保修期≥两年，袖带保修期≥半年；

- 参数要求：

- 测量方法：示波法测量，一键式操作；

- 显示方式：LCD液晶屏幕显示血压水平及脉搏次数，时间日期显示；

- 测量范围及精度：血压测量范围0-299mmHg（0-39.9kpa）精确度≤±3mmhg（±0.4kpa）

脉搏测量范围40-180次/分钟   精确度≤±5%

- 所投产品至少通过ESH、BHS、AAMI三大权威机构之一的精度标准认证；

- 标配包含主机、血压袖带、电源适配器等；