滤器招标参数：

永久性滤器

适应症：

1. 抗凝治疗禁忌的患者；
2. 抗凝治疗无效或不足的患者；
3. 抗凝治疗有并发症的患者；
4. 大面积肺栓塞而常规治疗有限的紧急处理；

系统组成及具体参数：

1. 滤器
2. 弹筒套管
3. 带有止血阀和侧管口的7F导引鞘
4. 7F扩张器
5. 长推送器和短推送器
6. 表面涂有PTEE涂层的J型导丝

临时性滤器

适应症：

1. 抗凝治疗禁忌的患者；
2. 抗凝治疗无效或不足的患者；
3. 抗凝治疗有并发症的患者；
4. 大面积肺栓塞而常规治疗有限的紧急处理；
5. 需行CDT治疗的中央型DVT或混合型DVT

系统组成及具体参数：

1. 滤器
2. 弹筒套管
3. 带有止血阀和侧管口的7F导引鞘
4. 7F扩张器
5. 长推送器和短推送器
6. 表面涂有PTEE涂层的J型导丝
7. 滤器回收抓捕器