**附件1**

**黄山市人民医院监控设备零星项目招标要求**

黄山市人民医院老监控室监控系统覆盖区域包含门急诊楼、医技楼、内外科楼、老综合楼、传染病楼、后勤楼。为满足部分科室工作需求，现在需要按各科室需求进行监控设备零星安装。本次招标选择施工单位，合同期两年。要求如下：

**一、公司资质及要求：**

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定。投标人须为具有

独立法人资格、独立承担民事责任的经营企业。

2. 投标人须在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册、法律上和财务上独立的法人或其他组织。注册资本300万元（含300万元）以上。

3.具有电子与智能化工程专业承包二级（含）或安防工程企业三

级及以上资质。企业人员需具备安全防范系统安装维护员初级以上不少于一名。（施工人员提供近一年的社保证明）

4.本次投标不接受联合体投标（所谓联合体投标，是指两个以上

法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的行为）；也不允许中标单位中标后将项目外包。

5.为了提高响应速度，企业所在地必须为黄山市内，企业必须承

诺提供不低于三年的质保，在质保期内提供7\*24小时上门技术服务支持。如出现故障，需在30分钟内到达现场，4小时内解决问题。

6.投标人在2017年1月1日至投标截止日至少1个总金额20万元以上（不含20万元）集成类业绩。提供相关证明文件（合同证明文件包含但不限于：合同首页、金额页、大签页、集成内容页的原件扫描件，缺少一项视为未提供。合同原件留存备查）；

7.附件中所投产品，技术参数中标有★号的款项需要提供检测报告复印件证明。

**8.所有提供的资格证明等相关材料必须加盖投标人红章。**

**二、付款方式：**

按各科室需求，接院内保卫科通知后进行零星监控设备安装。以工作联系单方式确认工作量，年底按每份工作联系单出决算表，审计完毕后按审定价于30日内一次性付清款项。

**三、货物和服务要求：**

1.产品应采用国内安防一线品牌；**须与原监控系统兼容。**

2.按规范布线，明线采用PVC管保护，尽量走吊顶内敷设，不得出现明线。

3.所有监控点位需建立档案，实现一机一档。

4.在接到院方要求后，对监控室及所服务范围内原有模拟监控线路进行整理工作。

5.接到保卫科通知后立即做出响应，单个点位当日完成施工。

6.若未到达院方要求，扣除当日工作量的30%款项。