|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **设备名称** | **规格型号** | **使用区域** | **生产厂家** | **启用时间** | **备注** |
| 1 | 门急诊1#梯 | XO-STAR-H1600kg/1.0m | 门/急诊大楼 | 杭州西子奥 的斯电梯有限公司 | 2003.10 | 5层5站 |
| 2 | 门急诊2#梯 | XO-STAR-H1600kg/1.0m | 2003.10 | 9层9站 |
| 3 | 门急诊3#梯 | GEN2-1000/1.0-W-09-L-JXW | 2003.10 | 7层7站 |
| 4 | 医技1#梯 | GEN2-1000/1.0 | 医技楼 | 西子奥 的斯电梯有限公司 | 2012.10 | 6层6站 |
| 5 | 医技2#梯 | TBJ1600/1.0-JXW(VVVF) | 广东东莞富士电梯有限公司 | 2004.10 | 6层6站 |
| 6 | 内科楼电梯 | XO-B-1600/1.0 | 内科楼 | 西子奥 的斯电梯有限公 | 2007 | 7层7站 |
| 7 | 内科楼货梯 | WTK317VP | 内科楼东边 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 2016.4 | 7层7站 |
| 8 | 综合楼1#梯 | OTIS3200 | 综合楼 | 天津奥的斯  电梯有限公司 | 2008 | 7层7站 |
| 9 | 综合楼2#梯 | OTIS3200 | 2008 | 7层7站 |
| 10 | 综合楼3#杂物梯 | OTIS3100R2 | 2008 | 7层7站 |
| 11 | 9#楼杂物梯 | TWJ300/0.4/KC-PC | 杂物梯 | 合肥广益机电有限公司 | 2009 | 4层4站 |
| 12 | 传染科电梯 | OH-5000-B-1000/1.0-JXW | 传染科大楼 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 2006 | 3层3站 |
| 13 | 外科楼1#梯 | LEHY-IIIB | 外科楼 | 上海三菱电梯有限公司 | 2019 | 7层7站 |
| 14 | 外科楼1#梯 | LEHY-IIIB | 外科楼 | 上海三菱电梯有限公司 | 2019 | 7层7站 |