|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品名称** | **型号** | **产品要求** |
| 脂质水胶敷料 | 规格齐全 | 由含硫酸银水胶体颗粒、凡士林和银离子的聚酯网组成。是一种没有粘性、非闭合性脂质水胶敷料，不与伤口和周围组织粘连，保持湿润、避免结痂，避免伤口部位留下瘢痕，加快伤口愈合。利于伤口引流，适用于各种潜行、窦道，外层需要其他敷料覆盖。 |
| 皮肤保护膜 | 规格齐全 | 主要成分为硅基底（六甲基二硅醚，环戊硅氧烷，三甲基硅）不含酒精，无刺痛感，数秒成膜，亲肤友好，亲薄透气。在皮肤表面形成膜状保护层，可以保护皮肤免受黏胶损害,化学刺激及粪便和尿液刺激的作用，每片单独包装。 |

**2020年申请伤口、造口材料参数**