| 产品名称 | 型号 | 产品要求 |
| --- | --- | --- |
| 可吸收止血纱布 | 规格齐全 | 由再生氧化纤维素制成。需具备止血快速，吸收完全，效果可靠，使用方便，在结扎或传统止血方法无法实施或不能奏效时，帮助控制毛细血管、静脉和小动脉的出血。 |

2020年申请可吸收止血纱布参数