包一：乙醇消毒剂招标参数要求

- 总则  符合GB26373-2010要求

- 规格  60ml/瓶、500ml/瓶，投标需同时提供两种规格。

3. 原料要求

3.1 配方中使用的乙醇应符合《中华人民共和国药典》(二部)（2010年版)中 “乙醇”的要求；以食用乙醇为原料的应符合 GB10343的要求。

3.2 生产用水应为去离子水 。

3.3 配方中的其他组分应符合国家有关标准和规定(包括纯度、规格等)。

3.4 用于手、皮肤消毒的消毒液不得使用工业级原材料。

4. 技术要求

4.1 感官性状

无色澄清透明液体,无杂质,无沉淀,具有乙醇固有的气味。

4.2 理化指标

4.2.1 乙醇含量 70%～80%(体积分数)。

4.2.2 稳定性 完整包装的消毒液在产品规定的储存条件下有效期应≥12个月。

4.3 杀灭微生物指标

按产品说明书的要求,稀释至说明书中规定的使用剂量 ,按卫生部《消毒技术规范》(2002年版)中的定量杀菌试验方法进行试验 ,其杀菌效果应符合表l要求。

表1  杀灭微生物技术要求

| 代表菌（毒）株 | 有效浓度 | 作用时间 min |  |  |  | 杀灭绝对值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 卫生 手消毒 | 外科 手消毒 | 皮肤 消毒 | 物体表面消毒 | 载体法 | 悬液法 |
| 大肠杆菌 | 原液 | ≤1 | ≤3 | - | ≤3 | ≥3.00 | ≥5.00 |
| 金黄色葡萄球菌 | 原液 | ≤1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≥3.00 | ≥5.00 |
| 铜绿假单胞菌 | 原液 | - | - | ≤3 | - | ≥3.00 | ≥5.00 |
| 白色念珠菌 | 原液 | ≤1 | ≤3 | ≤3 | - | ≥3.00 | ≥4.00 |

5.标志和包装  包装标志应符合 GB/T 191的规定，使用的容器与材料应符合相应的卫生标准和有关规定。

6. 标签和说明书

应符合卫生部《消毒产品标签说明书管理规范》(2005年版)的要求。

7.提供证件：生产企业许可证/经营许可证（复印件）、营业执照（复印件）、产品合格证、卫生安全评价报告、销售人员授权书及其身份证明和销售凭证，复印件需加盖供货单位印章。

8.提供近三年安徽省三甲医院至少3家业绩证明。