艾滋病毒抗体ELISA试剂参数要求：

- 检测项目：艾滋病毒抗体（1+2型抗体）

- 方法学：  双抗原夹心ELISA。

- 所投试剂在CDC出具的《2019年全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》中敏感性为100%，特异性为100%，功效率为100% .

梅毒ELISA试剂参数要求：

- 检测项目：梅毒螺旋体抗体

- 方法学：  双抗原夹心ELISA。

- 所投试剂在CDC出具的《2018年梅毒诊断试剂临床评估结果》中敏感性>95%，特异性为100%，功效率>98%，CV（%）<10% .

梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST）参数要求：

- 检测项目：非梅毒螺旋体抗原检测

- 方法学：TRUST

- 所投试剂在CDC出具的《2018年梅毒诊断试剂临床评估结果》中敏感性>93%，特异性>98%，功效率>97% .