附件：具体工作范围

| 序号 | 位置 | 化粪池数量 | 沉井管路长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 3座 | 20米 |
| 2 | 医技楼 | 2座 |  |
| 3 | 门诊楼 | 3座 | 20米、沉井3个 |
| 4 | 急诊楼 | 2座 |  |
| 5 | 外科楼 | 6座 | 40米、沉井7个 |
| 6 | 内科楼 | 1座 | 20米 |
| 7 | 卫校学生宿舍 | 2座 | 10米、沉井2个 |
| 8 | 乐善里 | 4座 | 20米 |
| 9 | 总管 | 4座 | 沉井4个 |
| 10 | 新大楼 | 3座 |  |
| 11 | 老院区水沟 | 15口 |  |
| 12 | 阳湖宿舍 | 1座 |  |

备注：施工量按实地现场查看确定