附件：技术参数及规格要求：
1. 提供样品，投标人投标时到场送达。
2. 折叠时为椅子，可供陪护人员坐，展开后可以做床使用；
2.1.展开：规格(长*宽*高）（W*D*H）mm
               1900*600*400，座椅宽： 600
    2.2.收起： 600*850*900
    3. 性能:优质电镀喷塑管，加厚主框架，专业液压管成型完美弧度，全焊接工艺，可融化的金属焊丝电极，主框架采用全焊接无拆装技术，收展功能收躺自如，具备自锁结构，保证椅子坐时不塌陷；高泡海绵受力均匀；床面为革面,内衬pvc海绵软垫.软面厚度3cm，高度回弹久坐不变形；
4. 材质
4.1.椅脚采用38*1.5mm的圆管，小脚、中框及靠背采用≥25*1.2mm的圆管，高速自动弯管机一次成型，焊接打磨之后，经过磷化处理然后静电喷涂，美观大方结实耐用，防锈防腐蚀；大脚配塑料防滑垫。在臀板部位增加两条立腿，确保使用安全，防止陪护椅因病人家属使用不当造成侧翻。
4.2.椅面软垫采用优质西皮,内置优质“PU”高弹性发泡阻燃海棉。密度≥45KG/M3，回弹率≥50%。
参考样式：

[image: image1.png]



