附件

一、服务需求

1、服务内容：

按照《安徽省消防条例》等相关法律法规要求所有内容，对门急诊楼、医技楼、病房综合楼进行消防设施年度检测和维护保养。

2、情况介绍：

2.1新综合病房大楼（46855㎡）消防设施检测。建筑内消防设施包含火灾自动报警系统及联动控制系统、自动喷淋系统、室内消火栓系统、应急照明及疏散指示标志、防排烟系统、气体灭火系统等。

2.2新综合病房大楼（46855㎡）消防设施维护保养。建筑内消防设施包含火灾自动报警系统及联动控制系统、自动喷淋系统、室内消火栓系统、应急照明及疏散指示标志、防排烟系统、气体灭火系统等。

3、付款方式：

消防设施检测费用：检测完成出具检测报告后一次性支付。

消防设施维护保养费用：维保期内费用按半年50%分两次支付。

二、评标办法

一、总  则

1.为了做好黄山市人民医院消防设施年度检测和维护保养项目评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、

公正的原则，制定评标办法。

2.本次评标采用 最低合理价中标法 作为对询价响应文件的比较方法。

3.询价小组成员依据询价文件的要求，对所有投标人提交的询价响应文件进行资格审查，审查指标如下：

| 序号 | 内容 | 初步审查因素 | 初步审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本），或三证合一 | 查验有效证书 |
|  |  | 建筑消防设施检测机构 | 查验已过期证书复印件 |
|  |  | 询价响应文件的正本、副本数量 | 符合投标人须知前附表要求 |
|  |  | 询价响应文件装订 | 不得采用活页装订 |
|  |  | 符合《政府采购法》第二十二条规定的承诺书 | 格式须符合询价文件要求 |
|  |  | 其他 | 询价文件规定的其他实质性要求 |

4.询价小组对通过初步审查的投标文件作进一步的详细审查，具体指标见下表：

| 序号 | 详细审查指标名称 | 详细审查指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标需求响应情况 | 符合采购人实际需求 |  |
| 2 | 投标报价 | 须符合询价文件要求 |  |
| 3 | 其他实质性要求 | 符合询价文件要求 |  |
| 以上内容由询价小组按照评审指标等要求逐项进行评审，判断响应情况，实质性响应的应评为通过，否则应评为不通过；有任何一项未通过的，详细评审不合格，报价文件按废标处理。 |  |  |  |

## 三、询价响应文件格式

黄山市人民医院消防设施年度检测和维护保养项目（正本或副本）

询

价

响

应

文

件

投标人：

年   月   日

目 录

1、报价一览表；

2、投标函；

3、符合《政府采购法》第二十二条承诺书；

4、授权委托书；

5、招标需求响应内容；

6、资格审查等技术文件；

### 报价一览表

| 项 目 名 称 | 黄山市人民医院消防设施年度检测和维护保养项目 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 |  |
| 最终投标报价 （人民币） | 投标价：1.消防设施年度检测 元 2.消防设施维护保养 元 合计： 元（此报价含税费等所有费用） |
| 服务期限 | 1.消防设施年度检测：2021年5月27日至6月11日； 2.消防设施维护保养：2021年5月1日至2022年4月30日； |
| 付款方式是否响应 | （请填写“响应”或者“不响应”） |
| 备注 |  |

投标单位：（盖章）               法定代表人（或委托代理人）签字：

### 二、投标函

致：黄山市人民医院

1、根据贵单位发布的询价邀请书和询价文件，我们决定参加你们组织的“                 ”的询价活动。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务，投标总报价为人民币（大写）                         （元）。

3、一旦我方中标，我方保证于合同签字生效后完成项目的服务。

4、我方为本项目提交的询价响应文件一式二份，其中正本一份、副本一份。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我公司理解并尊重采购人拥有在签订合同前要求进行进一步商务谈判、并要求我公司给予优惠的权利，我公司将积极给予配合。

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人授权委托人：                  （签字）

法定代表人联系电话：

日  期：

通讯地址：

邮政编码：       电话：          传真：

投标人开户行：

账        号：

三、承 诺 书

黄山市人民医院：

我公司郑重承诺，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人               （盖单位公章）

年    月    日

### 四、授权委托书

__________________________：

我以______________________（公司名称）法定代表人的身份授权________（姓名）、身份证号___________________，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署________________________的询价响应文件及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

授权委托人签字：

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

年     月     日

附委托代理人身份证复印件

五、招标需求响应内容

（格式自行确定）

## 六、资格审查等技术文件

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（2）基本账户开户许可证；

（3）已到期的建筑消防设施检测机构临时二级资质证书；

（4）过往类似业绩一览表。

注：投标人应确保上述文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。采购人保留要求核对原件的权利。