**企业年度环境信息依法披露报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 黄山市人民医院 |
| 统一社会信用代码 | 12341000485759567Q001V |
| 报告年度 | 2021年 |
| 编制日期 | 2022年4月28日 |

**承诺书**

我院已了解《企业环境信息依法披露管理办法》及其他相关文件规定，知晓 本单位的责任、权利和义务。依法披露环境信息所使用的相关数据及表述符合环境 监测、环境统计等方面的标准和技术规范要求，年度报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对所披露的完整性、真实性和合法性承 担法律责任。

当要求披露的企业环境信息发生变化时，我院将积极组织信息数据收集、核 实及报告编制，及时完成临时环境信息依法披露。如发现我院依法披露的环境信 息不符合准则要求，我院承诺责成企业内部环境管理部门专业技术人员予以及时 解答说明并客观核实回复。

我院将自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督，如有违法违规行 为，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：黄山市人民医院

2022年 4月28日

**一、企业基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 黄山市人民医院 | | |
| 地址 | 黄山市屯溪区栗园路4号 | | |
| 统一社会信用代码 | 12341000485759567Q | | |
| 业务范围 | 医疗与护理、预防保健、内、外、妇、儿、眼、口腔、皮肤、传染、耳鼻咽喉、结核病、肿瘤、急诊、麻醉、病理、中医、医学检验、医学影像科、诊断与护理 | | |
| 法人代表 | 吕向东 | | |
| 行业类别 | 综合医院 | | |
| 产业政策 | 鼓励类 | | |
| 企业环保联系人 | 吴建新 | 联系电话 | 13705592883 |
| 重点排污单位 | 否 | 强制清洁生产审核 | 否 |

**二、企业排污许可证信息表**

|  |  |
| --- | --- |
| 证书编号 | 12341000485759567Q001V |
| 许可信息公开 |  |
| 核发机关 | 黄山市生态环境局 |
| 有效期限 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
| 主要许可事项 | 首次申请 |
| 公开网址 | http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=eb0ce5853ad24a658fda684c135eae02 |
| 主要污染类别 | 废水、废气 |
| 废水污染物 | 肠道致病菌,粪大肠菌群,肠道病毒,石油类,动植物油,阴离子表面活性剂,挥发酚,色度,总氰化物,总余氯（以Cl计）,流量,化学需氧量,pH值,悬浮物,氨氮（NH3-N）,五日生化需氧量，结核杆菌。 |
| 大气污染物 | 氨（氨气）,硫化氢,甲烷,氯（氯气）,臭气浓度 |
| 总量控制指标 | 无 |

**三、关键环境信息表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 排放口数量和分布情况 | 废气 | 废气排放口1个，污水处理站产生的恶臭废气经，等离子除臭装置处理，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的限值要求后再15m高的排气筒排放。 |
| 废水 | 雨水排放口3个，污水排放口1个。排水实施雨污分流。雨水排入市政污水管网，污水经配套污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》中相应标准后排入市政污水管网，再经黄山市中心城区污水处理厂处理达标后排入渐江。 |

**四、污染物产生、治理与达标信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产污  环节 | 排放口名称 | 排放口编号 | 污染因子 | 治理  措施 | 达标情况 |
| 污水处理设施 | 废气排放口 | DA001 | 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度 | 等离子除臭 | 根据我院2021年度自行监测结果，废气、废水污染物均能做到达标排放。 |
| 污水处理 | 污水总排口 | DW001 | 肠道致病菌,粪大肠菌群,肠道病毒,石油类,动植物油,阴离子表面活性剂,挥发酚,色度,总氰化物,总余氯（以Cl计）,流量,化学需氧量,pH值,悬浮物,氨氮（NH3-N）,五日生化需氧量，结核杆菌。 | 二氧化氯消毒,絮凝沉淀法 |

**四、其他环保相关信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 1、碳排放信息 | 本单位非温室气体重点排放单位 |
| 2、强制性清洁生产审核信息 | 我院不属黄山市生态环境局发布的《关于公布黄山市2021强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》（黄环函〔2021〕80号）中企业。 |
| 3、突发环境事件应急预案 | 根据《突发环境事件应急管理办法》，我院已制定《突发环境事件应急预案》，并按规定进行备案，备案号：341002-2019-005-L。我院定期开展了应急预案演练，预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害。 |
| 4、生态环境违法信息 | 我院2021年度未受到生态环境行政处罚。 |
| 5、环评及验收信息 | 环评审批：黄环函【2014】140号、黄环函【2016】138号  环保设施验收：已通过自主验收 |