| 6 | 腹部触诊评估系统 |  | - ★原装进口 - 系统由半身腹部触诊模型及其教学、考核软件系统组成；人体解剖结构标准，皮肤触感逼真，真实操作和直观演示相结合，可进行全面的腹部触诊训练。 - ★腹部触诊训练内容至少包括：肝脏、脾脏、胆囊、胰腺、阑尾、结肠、胃、双侧卵巢和膀胱等。 - 内置高精度触诊传感器，可实现模型和电脑之间的交互式操作，软件系统可实时反馈学员触诊的手法，评估系统能够对触诊操作进行客观评估，包括触诊位置和触诊力度，并通过腹部图形及表格等多种形式呈现。 - ★系统具备腹部解剖视图，可以实时监测并在腹部解剖视图中显示触诊顺序，触诊位置以及触诊的力度大小，并以三种不同颜色标注触诊力度适当，力度过大和过小。 - 系统表格列举触诊部位名称，触诊力度适当，力度过大和过小。 - ★腹部触诊训练时，触诊力度过大，病人会叫喊；进行压痛训练时，正常力度触诊，病人也会叫喊。 - 系统提供强大的进阶式训练模式，提供从腹部触诊初学者到不同阶段的进阶训练。 步骤一：触诊力度训练 - 监测触诊顺序，触诊位置以及触诊的力度大小。 - 通过图像和表格显示触诊部位名称，触诊力度（适当、过大或过小）。 步骤二：触诊范围及触诊力度训练 1）除了触诊力度，系统对各个脏器的触诊区域进行实时反馈并提供评估报告。 ★2）报告对操作者的触诊进行量化评估，包括未进行触诊，触诊力度过大，力度过小和力度适当的区域，以百分比数值显示进行评估。 步骤三：病变检查训练 1）单独压痛包括：阑尾、胆囊、结肠、卵巢、膀胱、胰腺、上消化道。 2）压痛及腹壁紧张包括：阑尾、胆囊、结肠、卵巢、膀胱、上消化道。 3）压痛、腹壁紧张及反跳痛病例包括：阑尾炎。 4）脏器肿大病例包括：肝肿大、脾肿大、膀胱肿大。 5）压痛训练时，触诊到病灶时，有明显的抵抗度，正常力度触诊，病人也会叫喊。 6）可模拟器官疾病导致的腹壁紧张，使得整个象限都有较大的抵抗。 ★7）真实模拟反跳痛症状，手指缓缓地压迫腹痛部位，然后突然松开压迫的手指，模拟病人会腹痛加重，病人会叫喊；当手慢慢移开时，病人不会疼痛，病人不会叫喊。 步骤四：随机病例考核。 1）系统可以随机生成病例，对学员进行考核。 2）可回顾之前步骤的操作结果，和当前步骤操作进行对比，以评估学员触诊技术的提升程度 步骤五：完整诊断评估 ★1）通过病人病史及其他辅助物理检查结果判读，结合学员触诊诊断，给出诊断结果。 ★2）如判断错误，系统会提供该疾病检查和诊断的关键特征，进行比较教学 ★3）完整病例包括：急性肠炎、阑尾炎、胆囊炎、胆结石、憩室炎、肠系膜梗塞、胰腺炎、小肠梗阻、上消化道出血等 - 可以调整各种病变软硬度，以适合从初学者开始到不同阶段的进阶训练。 - 可设置触诊感应器，确认精确触诊力度范围。 - 智能化的评估系统，可配合住院医师OSCE考核使用。 - 硬件配置：酷睿i5以上处理器，Windows操作系统。 - 所有带★参数要求供应商在投标时提供图例或视频资料佐证。 |
| --- | --- | --- | --- |