
辐射保暖台技术参数
1. 产品具有自检功能，多种故障报警提示且有报警提示音；
2. 采用石英管加热材质；
3. 独立的超温保护系统；
4. 婴儿床四周的有机玻璃挡板可向下翻转或者拆卸；
5. 婴儿床床面可倾斜和固定；
6. 具有预热，手动和肤温三种控制模式；
7. 直观，数字化显示设置的以及实际的肤温和床温；
8. 具有负压吸引装置，负压装置可拆卸清洗；
9. 工作电源：AC220V/50HZ；
10. 温度控制范围：32℃~37.5℃；
11. 控温精度：≤0.5℃；
12. 床面温度均匀性：≤2℃；
13. 标准床面，使用轻便。

