冲洗泵技术参数

一、设备名称及数量：

冲洗泵  1台

二、技术参数及基本要求：

1. 产品中标后，供货方必须提供产品的中文使用说明书、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、易损零部件及备件清单、维修密码等；

2.提供设备正常运转须配备的耗材清单及其报价；

3.适合泌尿外科和妇科等腔镜手术的液体灌注；

4.工作压力及流量连续调节，自动控制；

5.流量调节：0.1～1L/min；

6.最大流量≥800ml/min；

7.压力设置：60～600mmHg。