活检枪技术参数

1. 穿刺深度：22mm和15mm；

2. 配置不同的一次性使用活检针可用于不同部位的组织（甲状腺、前列腺、肝脏、肾脏、乳腺等）活检需要；

3. 双弹簧系统，取样稳定；

4. 体积小，质量轻，单人单手操作；

5. 灭菌后可重复使用；

6. 提供所有配套使用的一次性使用活检针、全自动一次性活检针、半自动一次性活检针的报价；

7. 所投设备及其配件、耗材等均为原装进口产品。