医用扶手参数要求：

1、外饰采用原生PVC，配件使用ABS高聚物，防腐抗菌，表面皮纹，防滑、耐光、易清洗，厚度1.8mm；

2、款式新颖，色彩合适，用于医院（颜色与病房门颜色一致，投标人自行考察现场）；

3、内衬原生优质铝合金，紧固合理，安装简单，维护保养方便，经久耐用，厚度2.0mm；

4、医用扶手固定点间距为800mm，螺杆长度为120mm；

5、所使用的材料中的有害物质含量需符合国家相关检验标准要求，并提供符合要求的检测报告；

6、施工前必须提供符合甲方要求的设计方案，并经招标人书面确认后方可组织现场施工；

7、产品上有品牌商标。