| 项目名称 |  | 数量 | 配置 | 预 算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包： 内瘘护理包 |  | 按需 | 包含白色托盘一个、无菌针头贴2片、治疗巾1片、碘伏棉签12支、胶布（5条）、乳胶无粉手套S号（1付）、下机乳胶无粉手套S号（1付）、止血棉卷2个（单独包装）、下机胶布（6条）、创可贴2片、小锐器盒1个等物品 | 4-5元/包 | 朗腾、 天地龙虎、华飞医械 |
| 第二包： 导管护理包 |  | 按需 | 包含上机物品白色托盘一个、大碘伏棉签4支/1包、胶布3条、乳胶无粉手套S号手套2付、治疗巾1片、酒精纱布7.5cm×7.5cm2片、碘伏纱布7.5cm×7.5cm2片、纱布8cm×10cm2片、碘伏消毒片4cm×8cm2袋/片、5ml注射器1付，下机物品（单独包装）大碘伏棉签4支/1包、胶布6条、乳胶无粉手套S号手套1付、碘伏消毒片4cm×8cm2袋/片、纱布8cm×10cm4片、肝素帽2个。 | 7-8元/个 | 3L、 稳健医疗、 晓宇金环 |
| 投标资料要求 合同周期 付款方式 | 一、投标单位资质要求： 1、投标人所在单位及厂家的企业营业执照（复印件）； 2、投标企业法人授权委托书/投标人资格的证明文件； 3、医疗器械生产/经营许可证（复印件）； 4、医疗器械注册证及附表（复印件）； 5、投标报价表； 6、投标人应提供产品质量承诺书； 7、投标人提供产品宣传彩页、安徽省或华东地区三甲医院用户名单； 8、投标产品必须符合院感要求； 9、产品必须在安徽省网采目录中，所投价格可以进行网上正常采购； 9、所有提供的资格证明材料必须加盖单位红章。 二、合同周期。自签订合同起12个月。如不重新招标，合同自动顺延至下次招标前，但顺延时间最长不得超过2个采购周期。 三、付款方式： 使用正常半年后付款。 四、投标时需提供产品样品。 |  |  |  |  |