附件：不锈钢平床技术参数

一、设备名称及数量

不锈钢平床   10张

二、基本要求：

1.所投型号设备在安徽省内三甲医院用户≥5家，提供合同复印件加盖公司公章；

三、技术参数

1.床头、床尾及床板均为全不锈钢材质。

2.配置要求：单床+输液架+8厘米厚床垫。

3.床垫要求：4厘米海绵，4厘米椰丝或椰棕等，外包优质防水布，液体不渗透表层、擦拭，透气性良好。

4.尺寸要求：长为2020mm～2150mm，宽为900mm～970mm，高为520mm～550mm。