附件：宫腔电切镜套件技术参数

一、设备名称及数量

宫腔电切镜    1套

供应商：安徽龙科医疗器械有限公司  金鹏  13856921160

二、技术参数：

1.宫腔电切镜：1根，12°，4mm，光学镜分辨率≥7.0LP/mm，提供检测报告。

2.电切镜镜鞘：1个，连续冲洗宫腔电切镜鞘，内鞘可360°旋转。

3.鞘芯      ：1个，标准型

4.工作手件  ：1把，被动式、双极。

5.切割环    ： 24Fr双极电切环，3根；

双极电切环，直环，1根；

双极针状电极，1根；

双极电凝球，1根。

6.保护管，用于电凝，1根。

7.双极导线  ：1根，300cm。

8.配备消毒盒1个，能够适用于等离子灭菌。