附件：椎间孔镜镜下工作器械技术参数

一、设备名称及数量

髓核钳      1把    预算2.85万

椎板咬骨钳  1把    预算2.85万

供货商:安徽凯康医疗设备有限公司  刘建国 15056016297

二、技术参数

1.髓核钳：长度330mm，直径2.5mm

2.椎板咬骨钳：长度330mm，直径3.5mm，，切口角度50°,可拆卸使用，360°可旋转调节，咬切长度14mm,手柄可以和不同角度的椎板钳拆换使用。

3.髓核钳和椎板咬骨钳可以配合我院SPINENDOS椎间孔镜使用。