附件：
宿舍智能卡取电系统方案
每间宿舍安装一台可插卡的预付费电表，宿舍内的总电源线通过预付费电表实现总电源的通断控制。
设置智能卡发卡系统，给IC卡充值预付款。在使用时：
第一步：先到发卡处将IC卡充值；
第二步：将充值后的IC卡插入预付费电表，完成电表充值。
第三步：充值金额够的情况下正常供电，余额不足充值额10%的时候，电表断电提醒。需再次插入IC卡，恢复供电。直到余额用完，切断电源。
预付费计费模式：软件下发到机器设定固定扣费金额，比如刷卡扣费5元，刷卡成功，把卡带走，开始取电，同时按电量或者时间开始计费，回刷卡，立即断电，用了多少时间或者多少度电相应的扣多少钱，比如只消费3元，那么剩余的2元在回刷的时候会自动写回卡里。
主要技术参数：
输入电压：AC220V/50HZ
输出电压：AC220V/50HZ
承载电流：16A
待机功率：2W
使用卡片：M1 / 或兼容M1的卡
费率设置：可根据需求自由设置
计费方式：计量
扣款方式：预付扣费
显示：LCD液晶显示屏
具有断电记忆功能：停电后再来电时可以自动启动断电时的状态
内设断电保护：具有过载和短路保护功能
安装使用方便：兼容市面通用的86插座底壳
